شرح مختصرتعميرات منازل سازماني واحد هاي 2-3-5 مجتمع ياس و مشاعات مجتمع اركيده شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه البرز
تعميرات و بازسازي 3 واحد آپارتمان از منازل سازماني مجتع ياس:
1- واحد شماره 2 : رنگ آميزي ديوارها و چارچوب ها و درب ها، تعويض درب كابينت هاي آشپزخانه و تعمير كابينت هاي معيوب، تعويض شيرآلات آشپزخانه و تعويض درب هاي حمام و دسشويي  وساير موارد طبق نظر كارفرما مي باشد.
2- واحد شماره 3: برچيدن كاشي و سراميك سرويس بهداشتي و حمام و اجراي كاشي و سراميك جديد، ترميم ديوارهاي معيوب ورنگ آميزي ديوارها و چارچوب ها و درب ها، تعويض درب كابينت هاي آشپزخانه و تعمير كابينت هاي معيوب، تعويض درب هاي حمام و دسشويي  وتعويض شيرآلات كامل  وساير موارد طبق نظر كارفرما مي باشد.
3- واحد شماره 5: برچيدن كاشي و سراميك سرويس بهداشتي و حمام و اجراي كاشي و سراميك جديد، ترميم ديوارهاي معيوب ورنگ آميزي ديوارها و چارچوب ها و درب ها، تعويض درب كابينت هاي آشپزخانه و تعمير كابينت هاي معيوب، تعويض درب هاي حمام و دسشويي  وتعويض شيرآلات كامل  وساير موارد طبق نظر كارفرما مي باشد.
بازسازي پاركينگ و راهروي مشاعات مجتمع اركيده:
1- اجراي كاشي ديوارراهروهاي مجتمع اركيده تا سقف
2- اجراي كاشي ديوارهاي پاركينگ مجتمع 
3- اجراي سقف كاذب در پاركينگ مجتمع و ساير موارد طبق نظر كارفرما

***تبصره 1:  تمامي متريال و تجهيزات خريداري شده بايد به تاييد كتبي ناظر برسد و در صورت نصب بدون تاييديه هزينه بركناري و نصب مجدد متريال مورد تاييد با پيمانكار مي باشد.
*** تبصره 2 : شرط شركت در استعلام قيمت بازديد از پروژه در تاریخ و ساعت مقرر(ساعت 11 صبح مورخ 20/04/1405 ) در محل ساختمان یاس واقع در خیابان طالقانی کوچه شهید فیاضی  مي باشد و عدم تكميل فرم بازديد منجربه حذف از فرآيند پيمان سپاري مي گردد.
*** تبصره 3 : تنها شرکت های که دارای رتبه 5 در رشته ابنیه و یا تاسیسات هستند امکان شرکت در این استعلام قیمت را دارند(رتبه باید در سامانه بارگزاری گردد) و شرکت های فاقد رتبه از فرآیند استعلام خارج می گردند.

   دوره زماني اجرا : 
مدت اجراي پروژه 150 روز ار تاريخ تحويل زمين  محل مي باشد.
*موارد عمومي 
1- كليه اجناس و لوازم و مصالح باید از جنس مرغوب و مورد تایید کارفرما باشد. 
2- تهيه و استفاده از لوازم استحفاظي فردي( شامل كفش كار، لباس كار مناسب و متحدالشكل، كلاه، دستكش مخصوص، عينك مخصوص فيلتر دار جهت انجام جوشكاري)  لازم و ضروري مي باشد. 
3- داشتن خط مشی H.S.E  جهت پیمانکار الزامی است.
4- معرفي سرپرست كارگاه و نماينده HSE (بصورت مشترك) با مدرك تحصيلي كارشناسي فني و  داراي مدارك آموزشي در حوزه HSE در مدت اجرا. در هرمرحله از انجام كار كه كارفرما صلاح بداند و تشخيص دهد  ميتواند نسبت به اخراج سرپرست كار گاه ،كارگران فني و ساده و يا نفرات مرتبط با پروژه اقدام نمايد و پيمانكار موظف به اجرا مي باشد(ضمنا پيمانكار موظف است در خصوص تاييديه اجرايي كارگران فني و ساده  و تمامي نفرات مرتبط با پروژه،قبل از شروع كار اقدام نمايد) و حق هر گونه اعتراضي از پيمانكار سلب مي گردد.
5- پرداخت هرگونه صورت وضعيت موقت و قطعي منوط به ارائه گزارشات  هفتگي پروژه به  كارفرما مي باشد. 
6- رعايت كليه موارد ايمني و زیست محیطی و دستورالعملهاي صادره از سوي كار فرما توسط پيمانكار الزامي مي باشد.(ضمنا در برآورد قيمت پيشنهادي  پيمانكار بايستي هزينه هاي غذا ،لوازم شخصي و... به عهده و هزینه پیمانکار می باشد.)
7- خسارت وارده به تاسيسات اعم از جاني و مالي ناشی از سهل انگاري پيمانكار، بعهده و هزینه پیمانکار می باشد.
8- جمع آوری نخاله ها و انتقال آن به خارج از انبار پس از اتمام کار بعهده و هزینه پیمانکار است.تامین کلیه وسایل و مصالح مورد نیاز و ماشین آلات و سایر تجهیزات مورد نیاز جهت اجراي كار به عهده و هزینه پیمانکار می باشد.
9- نظافت و پاكسازي كامل محوطه در حين كار و پس از اتمام كار، بعهده و هزينه پيمانكار بوده و بايستي حداكثر سه روز پس از تحويل موقت كار، نظافت كامل محوطه به اتمام برسد. در غير اينصورت كارفرما راساً اقدام و هزينه مربوط با احتساب هزينه  بالاسري از پيمانكار كسر و در صورت وضعيت قطعي اعمال خواهد نمود و نتيجه عدم توجه به كار در سوابق پيمانكار درج خواهد شد. 
10- اجراي موارد شرح مختصر،تمامي توسط پيمانكارالزامي است و پيمانكار بايستي با دقت مطالب را مطالعه نمايد .
11- مدت اجراي كار (90)روز از تاريخ تحويل زمين  مي باشد.
12- پيمانكار موظف است در انتهاي كار بمنظور تسويه حساب نسبت به اخذ مفاصا حساب بيمه تامين اجتماعي اقدام نمايد.  
13- قيمت پيشنهادي بايستي با احتساب تمامي ضرايب بصورت مقطوع اعلام شود. 
14- در راستاي كنترل پروژه انجام هر گونه كاراضافي توسط پيمانكار كه در آيتمهاي برآورد ريالي وجود نداشته باشد بايستي با هماهنگي كامل دستگاه نظارت و پس از اخذتاييديه و دستوركار ناظرپروژه انجام شود و بابت انجام كار بدون دستور كار صادره از سوي كار فرما هيچ هزينه اي به پيمانكار پرداخت نخواهد شد و پيمانكار حق هيچ گونه اعتراضي ندارد 
15- حمل تمامي مصالح از جمله آسفالت،ماسه، سيمان، موزاييك، سراميك، كاشي، آهن آلات و غيره به عهده و هزينه پيمانكار ميباشد و بايد توسط پيمانكار در برآورد هزينه انجام كار در نظر گرفته شود 
16- پيمانكاران ميبايست ازمحل اجراي پروژه و محوطه انجام كار قبل ازارائه قيمت بازديد نمايند.در صورت نياز به داربست فلزي هزينه آن به عهده پيمانكار مي باشد و مي بايست در برآورد قيمت در نظر گرفته شود، در غير اينصورت هيچ گونه ادعايي از طرف پيمانكار مبني بر عدم اشراف بركار اجرايي و يا موارد ديگر مورد تاييد كار فرما نمي باشد.
17- ذكر اين نكته الزامي است كه انجام كار هايي كه در شرح مختصر كارعنوان شده است بصورت كلي مي باشد و ممكن است خارج از شرح مختصر پروژه كه انجام آن در آيتمهاي برآورد ريالي پيش بيني شده است ،درصورت ارائه دستور كارنظارت به پيمانكار بايستي اين كار انجام پذيرد در صورت عدم انجام آن توسط پيمانكار، شخص ثالث نسبت به انجام كار اقدام مي نمايد و هزينه هاي آن با احتساب 30 درصد بالا سري از پيمانكار كسر خواهد شد  و پيمانكار حق هيچ گونه اعتراضي ندارد .
18- تهيه و اجراي داربست در هر نقطه كاري بعهده و هزينه پيمانكار مي باشد 
19- الزامات HSE :
 -كليه ماشين آلات مورد نياز پيمانكار اعم از وسايل نقليه، جرثقيل و ... داراي گواهينامه معاينه فني و گواهينامه بازرسي ساليانه باشند.
- كليه ابزار مورد نياز پيمانكار استاندارد و داراي حفاظ مناسب باشند
- كليه عوامل پيمانكار قبل از شروع پروژه آموزش ابتدايي واحد HSE بگذرانند.
- پيمانكار دستورالعمل هاي ايمني جوشكاري و برشكاري، كار در ارتفاع و برق را از كارفرما اخذ و در جريان اجراي پروژه موارد را مد نظر قرار دهند

20-  در صورت عدم ارائه مدارك به شرح ذيل پيشنهاد مالي پيمانكار بررسي نخواهد شد (شرايط ابطال )
الف :  ارائه و بارگزاري گواهي صلاحيت ايمني پيمانكاران از اداره تعاون كار و رفاه اجتماعي در سامانه ستادايران
 ب:    ارائه و بارگزاري گواهي ثبت نام موديان مالياتي در سامانه ستاد ايران 
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