خرید و نصب 36 دستگاه پکیج شوفاژ دیواری جهت نصب در بلوک B پروژه مسکن مهر 4427 واقع در شهر بناب با مشخصات ذیل:
1- پکیج شوفاژ دیواری به ظرفیت 22 هزار از برند های معتبر تولید داخلی
2- کارخانجات تولیدی پکیج و نمایندگان رسمی آنها مجاز به شرکت در استعلام بها می باشند.
3- با توجه به اجرای سیستم گرمایش بدون دودکش (پکیج فن دار با دودکش دو جداره) برنده بایستی نسبت به نصب، درج سریال و مهر و امضای نقشه های تایید شده گازرسانی جهت اخذ تاییدیه نظام مهندسی گاز اقدام نماید.
4- هزینه حمل، تخلیه و نصب پکیج ها بر عهده فروشنده می باشد.
5- تهیه و نصب اقلام مورد نیاز جهت نصب و راه اندازی کامل پکیج ها (دودکش دوجداره، شلنگ ها، اتصالات و غیره) بر عهده فروشنده می باشد.
6- مدت زمان تسویه حساب یک ماه از تاریخ تحویل پکیج ها می باشد.

