خرید و نصب 36 دستگاه پکیج شوفاژ دیواری جهت نصب در بلوک B پروژه مسکن مهر 4427 واقع در شهر بناب با مشخصات ذیل:

- پکیج شوفاژ دیواری به ظرفیت 22 هزار از برند های معتبر تولید داخلی

- کارخانجات تولیدی پکیج و نمایندگان رسمی آنها مجاز به شرکت در استعلام بها می باشند.

- با توجه به اجرای سیستم گرمایش بدون دودکش (پکیج فن دار با دودکش دو جداره) برنده بایستی نسبت به نصب، درج سریال و مهر و امضای نقشه های تایید شده گازرسانی جهت اخذ تاییدیه نظام مهندسی گاز اقدام نماید.

- هزینه حمل، تخلیه و نصب پکیج ها بر عهده فروشنده می باشد.

- تهیه و نصب اقلام مورد نیاز جهت نصب و راه اندازی کامل پکیج ها (دودکش دوجداره، شلنگ ها، اتصالات و غیره) بر عهده فروشنده می باشد.

- مدت زمان تسویه حساب یک ماه از تاریخ تحویل پکیج ها می باشد.