## آمار تجهیزات
جدول مشخصات تجهیزات گرمایشی و سرمایشی و موتورخانه ها
ردیف | استان/ ناحیه | نوع کولر | مشخصات
-1 | شرکت گاز استان ایلام | نوع کولر گازی | 48000-60000 | 36000 | 30000 | 24000 | 18000 | 12000 | 8000 | جمع کولر گازی | جمع کولر آبی | جمع پکیج | جمع رادیاتور | جمع بخاری | موتورخانه | ملکی / استیجاری
|  | تعداد | 5 | 5 | 10 | 12 | 1 | 3 |  | 36 | [5 empty] | ملکی
|  | کولر آبی | 3500 | 4500 | 5000 | 7000 | 7500
|  | تعداد | 25 |  | 2 | [5 empty] | 27
|  | پکیج |  |  | 13 | [6 empty] | 13 | 110
|  | موتورخانه | [12 empty] | 1
-2 | اداره گاز ناحیه هلیلان | کولر گازی | 48000 | 36000 | 30000 | 24000 | 18000 | 12000 | 8000 | [6 empty] | استیجاری
|  | تعداد |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
|  | کولر آبی | 3500 | 4500 | 5000 | 7000 | 7500
|  | تعداد | 2 | [7 empty] | 2
پکیج
|  | بخاری | 2
-3 | اداره گاز ناحیه صالح آباد | کولر گازی | 48000 | 36000 | 30000 | 24000 | 18000 | 12000 | 8000 | [6 empty] | استیجاری
|  | تعداد |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3
|  | کولر آبی | 3500 | 4500 | 5000 | 7000 | 7500
تعداد
پکیج
|  | بخاری |  |  |  | 3 | [7 empty] | 3
-4 | اداره گاز ناحیه مهران | کولر گازی | 48000-60000 | 36000 | 30000 | 24000 | 18000 | 12000 | 8000 | [6 empty] | ملکی
|  | تعداد | 1 | 1 |  | 2 | 1 |  |  | 5
|  | کولر آبی | 3500 | 4500 | 5000 | 7000 | 7500
تعداد
|  | پکیج |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
بخاری
-5 | اداره گاز ناحیه دره شهر | کولر گازی | 48000-60000 | 36000 | 30000 | 24000 | 18000 | 12000 | 8000 | [6 empty] | استیجاری
|  | تعداد |  |  | 2 | 3 |  |  |  | 5
|  | کولر آبی | 3500 | 4500 | 5000 | 7000 | 7500
تعداد
پکیج
|  | موتور خانه مرکزی | 1 | [9 empty] | 10 |  | 1
-6 | حراست | کولر گازی | 48000-60000 | 36000 | 30000 | 24000 | 18000 | 12000 | 8000
|  | تعداد |  |  |  | 4 | 2 | 1 | 1 | 8
|  | کولر آبی | 3500 | 4500 | 5000 | 7000 | 7500
تعداد
|  | پکیج |  |  |  | 4 | [5 empty] | 4 | 12
بخاری
-7 | اداره گاز ناحیه سیروان | کولر گازی | 48000-60000 | 36000 | 30000 | 24000 | 18000 | 12000 | 8000 | [6 empty] | ملکی
|  | تعداد |  |  | 1 | 1 |  | 1
|  | کولر آبی | 3500 | 4500 | 5000 | 7000 | 7500
|  | تعداد | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2
|  | پکیج |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 5
|  | بخاری |  |  |  | 3 | [7 empty] | 3
-8 | اداره گاز ناحیه بدره | کولر گازی | 48000-60000 | 36000 | 30000 | 24000 | 18000 | 12000 | 8000 | [6 empty] | ملکی
|  | تعداد |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 3
|  | کولر آبی | 3500 | 4500 | 5000 | 7000 | 7500
|  | تعداد | 1 | [7 empty] | 1
|  | پکیج |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2 | 11
بخاری
-9 | اداره گاز ناحیه سرابله | کولر گازی | 48000-60000 | 36000 | 30000 | 24000 | 18000 | 12000 | 8000 | [6 empty] | استیجاری (موتورخانه)
تعداد
|  | کولر آبی | 3500 | 4500 | 5000 | 7000 | 7500
|  | تعداد |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 2
پکیج
|  | موتور خانه مرکزی | 1 | [9 empty] | 8 |  | 1
-10 | اداره گاز ناحیه ملکشاهی | کولر گازی | 48000-60000 | 36000 | 30000 | 24000 | 18000 | 12000 | 8000 | [6 empty] | ملکی
|  | تعداد |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2
|  | کولر آبی | 3500 | 4500 | 5000 | 7000 | 7500
|  | تعداد | 2 |  | 1 | [5 empty] | 3
|  | پکیج |  |  | 3 | [6 empty] | 3 | 15
بخاری
-11 | اداره گاز ناحیه ایوان | کولر گازی | 48000-60000 | 36000 | 30000 | 24000 | 18000 | 12000 | 8000 | [6 empty] | ملکی
|  | تعداد |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | کولر آبی | 3500 | 4500 | 5000 | 7000 | 7500
|  | تعداد |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2
|  | پکیج |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2 | 9
بخاری
-12 | اداره گاز زرنه | کولر گازی | 48000-60000 | 36000 | 30000 | 24000 | 18000 | 12000 | 8000 | [6 empty] | استیجاری
تعداد
|  | کولر آبی | 3500 | 4500 | 5000 | 7000 | 7500
|  | تعداد |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 2
پکیج
|  | بخاری |  |  |  | 2 | [7 empty] | 2
-13 | اداره گاز ناحیه آسمان آباد | کولر گازی | 48000-60000 | 36000 | 30000 | 24000 | 18000 | 12000 | 8000 | [6 empty] | ملکی
|  | تعداد |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2
|  | کولر آبی | 3500 | 4500 | 5000 | 7000 | 7500
|  | تعداد | 2 | [7 empty] | 2
پکیج
بخاری
-14 | انبار کالا | کولر گازی | 48000-60000 | 36000 | 30000 | 24000 | 18000 | 12000 | 8000 | [6 empty] | ملکی
|  | تعداد |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2
|  | کولر آبی | 3500 | 4500 | 5000 | 7000 | 7500
|  | تعداد | 2 |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 5
|  | پکیج |  | 1 | [7 empty] | 1 | 9
بخاری
-15 | اداره گاز ناحیه آبدانان | کولر گازی | 48000-60000 | 36000 | 30000 | 24000 | 18000 | 12000 | 8000 | [6 empty] | ملکی
|  | تعداد |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
|  | کولر آبی | 3500 | 4500 | 5000 | 7000 | 7500
تعداد
|  | پکیج |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 7
بخاری
-16 | اداره گاز شهرستان ایلام | کولر گازی مدل | 48000-60000 | 36000 | 30000 | 24000 | 18000 | 12000 | 8000 | [6 empty] | ملکی
|  | تعداد کولر گازی |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 3
|  | کولر آبی | 3500 | 4500 | 5000 | 7000 | 7500
|  | تعداد |  |  | 6 | [5 empty] | 6
|  | پکیج |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 | 15
|  | بخاری | [11 empty] | 1
|  | موتورخانه | [12 empty] | 1
17 | اداره گاز ناحیه شهرزاگرس | کولر گازی مدل | 48000-60000 | 36000 | 30000 | 24000 | 18000 | 12000 | 8000 | [6 empty] | ملکی
تعداد کولر گازی
|  | کولر آبی | 3500 | 4500 | 5000 | 7000 | 7500
|  | تعداد |  |  | 1 | [5 empty] | 1
پکیج
|  | بخاری | [11 empty] | 1
موتورخانه
18 | اداره گاز ناحیه شهر شباب | کولر گازی مدل | 48000-60000 | 36000 | 30000 | 24000 | 18000 | 12000 | 8000 | [6 empty] | ملکی
تعداد کولر گازی
|  | کولر آبی | 3500 | 4500 | 5000 | 7000 | 7500
|  | تعداد |  | 2 | [6 empty] | 2
|  | پکیج |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2
|  | بخاری | [11 empty] | 1
موتورخانه
[10 empty] | جمع کولر گازی | جمع کولر آبی | جمع پکیج | جمع رادیاتور | جمع بخاری | موتورخانه
[10 empty] | 78 | 55 | 32 | 211 | 11 | 4
در صورتی که پیمانکار در هر آیتم های جدول مقادیر پیشنهاد نا متعارف ارائه نماید کارفرما حق دارد آن آیتم را به نرخ روز انجام داده و به حساب بدهکاری پیمانکارل منظور نمایند.

## جاری
تعمیر, سرویس و نگهداری سامانه‌های سرمایشی و گرمایشی و تعمیر و سرویس و نگهداری ژنراتورهای دیزلی تعمیر و نگهداری آسانسورها / تعمیر و نگهداری درب‌های کرکره‌ای و درب‌های خودکار شیشه‌ای سکویت درب‌های بازویی و راه‌بند / کولرهای گازی/کولرهای سلولوزی و معمولی آبی و بخاری‌ها تعمیر و سرویس و نگهداری دو نیروگاه خورشیدی 40 KVA ساختمان مرکزی شرکت گاز استان ایلام واحدهای تابعه وادارات گاز شهرستان‌ها و نواحی
جدول برآورد و پیشنهاد نرخ
ردیف | شرح | واحد | بهای واحد | مقدار | بهای کل (ریال)
1 | تعمیر ،سرویس و نگهداری آسانسور " شامل یک دستگاه 4 توقفه 5 نفره با درب تمام اتوماتیک ساختمان مرکزی شرکت گاز ایلام " | دستگاه(ماهیانه) |  | 12
2 | تعمیر ،سرویس و نگهداری آسانسور " شامل یک دستگاه 7 توقفه با 6 درب تمام اتوماتیک منازل سازمانی شرکت گاز استان ایلام " | دستگاه(ماهیانه) |  | 12
3 | اخذ گواهینامه بازرسی ادواری سالیانه آسانسورها (شرکت ها مورد تایید اداره صنعت و معدن باشند) | دستگاه-سال |  | 2
4 | تعمیر ،سرویس و نگهداری درب اتوماتیک سکوریت " شامل چهار دستگاه درب اتوماتیک شیشه ای سکوریت در شرکت گاز استان و اداره گاز شهرستان ایلام و نواحی | دستگاه-موردی |  | 4
5 | تعمیر ،سرویس و نگهداری درب کرکره ای | دستگاه-موردی |  | 5
6 | تعمیر ،سرویس و نگهداری راه بند | دستگاه-موردی |  | 3
7 | تعمیر ،سرویس و نگهداری درب مگنتی چوبی | دستگاه-موردی |  | 5
8 | تعمیر ،سرویس و نگهداری درب بازویی | دستگاه-موردی |  | 4
9 | تعمیر ،سرویس و نگهداری " شامل 3 عدد پرده هوا در ساختمان شرکت گاز استان ایلام و اداره گاز شهرستان ایلام " | دستگاه-موردی |  | 3
10 | نگهداری و سرویس موردی کولر های دو تکه ( اسپلیت ) مطابق شرح پیوست | دستگاه-مورد |  | 78
11 | تعمیرات موردی کولر های دو تکه ( اسپلیت ) مطابق شرح پیوست( به صورت موردی) | دستگاه-مورد |  | 30
12 | نصب کولر گازی دو تکه ( اسپلیت ) با هر ظرفیت و در هر محل مورد تشخیص کارفرما ( به صورت موردی و تاییدیه کارفرما) | دستگاه-مورد |  | 5
13 | نگهداری و سرویس موردی کولر های سلولوزی و معمولی آبی مطابق شرح پیوست | دستگاه-مورد |  | 30
14 | تعمیرات موردی کولر های سلولوزی و معمولی آبی مطابق شرح پیوست | دستگاه-مورد |  | 10
15 | تعمیر بخاری ها بر اساس شرح پیوست | دستگاه-مورد |  | 6
16 | تعمیر ، فن کویلهای ساختمان مرکزی | دستگاه-مورد |  | 30
17 | نگهداری و تعمیرات و سرویس فصلی موتورخانه و منبع کویل دار ساختمان مرکزی شرکت گاز استان ایلام (شامل تابلوهای برق ،مشعل ها ، رگلاتورها لوله کشی آب سرد و گرم )(چهارراه فرهنگیان). | مورد-فصل |  | 1
18 | نگهداری و تعمیرات و سرویس فصلی موتورخانه ساختمان اداره گاز شهرستان ایلام (شامل تابلوهای برق ،مشعل ها ، رگلاتورها لوله کشی آب سرد و گرم )آدرس: (بالاتر از بیمارستان کوثر) | مورد-فصل |  | 1
19 | سرویس‌کامل پمپ‌ها شامل فن کویلهای مجموعه(چیلرها و موتور خانه )- پمپ‌های برج خنک‌کننده و تعویض توری مربوط به صافی پمپ‌ها. | دستگاه- مورد |  | 10
20 | تعمیرات و سرویس و نگهداری پکیج گازی | دستگاه-مورد |  | 32
21 | اخذ گواهینامه بازرسی موتورخانه‌ها به‌صورت سالیانه توسط پیمانکار تهیه و ثبت در سامانه سوخت و دریافت گواهینامه استاندارد و تحویل به کارفرما. | موردی |  | 2
22 | سرویس کامل سالیانه چیلر ساختمان مرکزی گاز استان ( بر اساس شرح پیوست کتابچه ) | دستگاه-مورد |  | 1
23 | سرویس و نگهداری و تعمیرات دیزل ژنراتور واقع در ساختمان شرکت گاز استان ایلام (400 کیلووات) | دستگاه-مورد |  | 1
24 | سرویس و نگهداری و تعمیرات دیزل ژنراتور اداره گاز شهرستان ایلام (120 کیلووات) | دستگاه-مورد |  | 1
25 | سرویس و نگهداری و تعمیرات دیزل ژنراتور انبار کالا (80 کیلووات) | دستگاه-مورد |  | 1
26 | تعمیر و بهسازی آب و فاضلاب (شامل رفع انسداد – بهسازی و یا تعمیرات) ساختمان مرکزی شرکت گاز استان ایلام و کلیه ادارات تابعه و مهمانسراها | موردی |  | 10
27 | جمع آوری دو دستگاه دیگ 300 کیلوکالری و منبع دوجداره 1000 لیتری و شیرفلکه 3 اینچ 10 عدد منبع دیافراگم 30 لیتری، تبدیل فلجی 3 اینچ کوتاه و بلند، الکتروموتور شناوری 1 عدد، الکتروموتور سه فاز با پمپ 3 عدد، لوله فلزی 3 اینچ 4 متر در داخل موتورخانه که در ساختمان مهمانسرا شرکت گاز استان ایلام هستند شامل بارگیری و باراندازی و حمل به انبار کالا واقع در شهرک صنعتی ایلام | مورد |  | 1
28 | تهیه و نصب عایق پشم و شیشه جهت عایق ‌کاری لوله‌های موتورخانه گرمایشی و سرمایشی برای لوله 4 اینچ | متر طول |  | 150
29 | تعمیر آیفون‌ها تصویری و صوتی به طور کامل جهت ساختمان‌ها اداری و مهمانسراها | موردی |  | 20
30 | سرویس و نگهداری دو نیروگاه خورشیدی 40 KVA واقع در گاز استان و انبار کالا( شهرک صنعتی ششدار) | مورد |  | 2
31 | تعمیرات دو نیروگاه خورشیدی 40 KVA واقع در گاز استان و انبار کالا( شهرک صنعتی ششدار) | مورد |  | 2
جمع کل
جمع کل مبلغ پیشنهادی پیمانکار
نکته مهم:در صورتی که پیمانکار در هر آیتم های جدول مقادیر پیشنهاد نامتعارف ارائه نماید کارفرما حق دارد آن آیتم را به نرخ روز انجام داده و به حساب بدهکاری پیمانکار منظور نمایند.