فیلترهپا آنتی باکتریال ساده H13CHEPA                  2 عد

به ابعاد قاب فیلتر 57.5*57.5*23   CM

چهار عدد لامپ UV 90 CM  به همراه قاب

هوا سازمرکز 12000  CFM میباشد

بدون نیاز به به نصب uv cp

کلیه هزینه ها از قبیل نصب و کرایه به عهده فروشنده میباشد

تسویه 1 یک ماه بعداز نصب و تست عملکرد

محل بازدید یوسف اباد خیابان سید جمال الدین اسدابادی خ 21 بیمارستان حضرت فاطمه