    فیلترهپا آنتی باکتریال ساده H13CHEPA                  2 عد
    به ابعاد قاب فیلتر 57.5*57.5*23   CM
    چهار عدد لامپ UV 90 CM  به همراه قاب 
[bookmark: _GoBack]    هوا سازمرکز 12000  CFM میباشد
    بدون نیاز به به نصب uv cp
کلیه هزینه ها از قبیل نصب و کرایه به عهده فروشنده میباشد
تسویه 1 یک ماه بعداز نصب و تست عملکرد 
محل بازدید یوسف اباد خیابان سید جمال الدین اسدابادی خ 21 بیمارستان حضرت فاطمه 
