مشخصات اتوکلاو بخار یا استریلایزر

- رومیزی 22 لیتری

- دارای هشداردهنده حرارت باشد

- امکان تنظیم فشار داشته باشد

- امکان نصب پرینتر داشته باشد

- دارای نمایشگر lcd باشد

- حداکثر دمای دستگاه 139 درجه سانتیگراد

- دارای گواهینامه های iso 9001 – iso 13485

- دارای هشدار دهنده فشار

- دارای قفل اتوماتیک امنیتی درب

- دسترسی راحت به مخزن آب تمیز و کثیف

- چمبر یک تکه باشد

- دارای سیستم عیب یابی

- توان مصرفی 2200  کیلو وات

- حداکثر فشار دستگاه 6/2 میلی بار

- جنس محفظه ی نمونه گذاری استیل ضد زنگ باشد

- امکان تنظیم دما داشته باشد

- قابلیت کالیبراسیون داشته باشد

- دارای قابلیت یوزرلی تایم( امان تنظیم ساعت شروع  سیکل دستگاه)

- استریم ژنراتور خارج از چمبر

- دستگاه آزمون های کنترل کیفی را پاس کرده باشد(ارائه مستندات الزامی است)

- ارائه پیش فاکتور و کاتالوگ تصویری الزامی است.

- امکان بازدید حضوری و بررسی عملکرد دستگاه در تهران پیش از خرید وجود داشته باشد.