بسمه تعالی
مشخصات فنی جهت باتری‌های UPS بیمارستان امام حسین (ع) تربت حیدریه

[bookmark: _GoBack]1- شرکت پیشنهاد دهنده باید دارای گواهی تولید و یا واردات از اداره صمت باشد و ارسال مجوز الزامی است . (در صورت شرکت کردن نمایندگی برند در شهرستان‌ها ، نامه نمایندگی از شرکت اصلی ضمیمه گردد)
2- شرکت پیشنهاد دهنده باید سابقه نصب در بیمارستانهای کشور داشته باشد .
3- شرکت مورد نظر باید به مدت حداقل 18 ماه باتری‌ها را گارانتی نماید.
4- بارگیری ، حمل و نقل و تخلیه و نصب بر روی دستگاه‌ها در محل بیمارستان امام حسین تربت حیدریه و به عهده فروشنده می‌باشد.
5- پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در قبال گواهینامه معتبر خواهد بود . 
8- مشخصات فنی باتری‌ها قبل از نصب توسط کارشناسان فنی واحد مهندسی پزشکی و تاسیسات چک و بررسی شده و بر اساس صورتجلسه فنی تایید نهایی شده و نصب می‌گردد درغیر اینصورت به شرکت مربوطه عودت داده می‌شود.
تعداد باتری‌های مورد نیاز
	ردیف
	میزان آمپر و ولتاژ باتری
	محل نصب
	تعداد

	1
	12 V , 65 A
	اتاق عمل
	40

	2
	12 V , 28 A
	ICU
	30

	3
	12 V , 9 A
	دو دستگاه 3kva در آزمایشگاه و اکوکاردیوگرافی
یک دستگاه 1kva در اتاق برق
	19



