بسمه تعالی

مشخصات فنی جهت باتری‌های UPS بیمارستان امام حسین (ع) تربت حیدریه

1- شرکت پیشنهاد دهنده باید دارای گواهی تولید و یا واردات از اداره صمت باشد و ارسال مجوز الزامی است . (در صورت شرکت کردن نمایندگی برند در شهرستان‌ها ، نامه نمایندگی از شرکت اصلی ضمیمه گردد)

2- شرکت پیشنهاد دهنده باید سابقه نصب در بیمارستانهای کشور داشته باشد .

3- شرکت مورد نظر باید به مدت حداقل 18 ماه باتری‌ها را گارانتی نماید.

4- بارگیری ، حمل و نقل و تخلیه و نصب بر روی دستگاه‌ها در محل بیمارستان امام حسین تربت حیدریه و به عهده فروشنده می‌باشد.

5- پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در قبال گواهینامه معتبر خواهد بود .

8- مشخصات فنی باتری‌ها قبل از نصب توسط کارشناسان فنی واحد مهندسی پزشکی و تاسیسات چک و بررسی شده و بر اساس صورتجلسه فنی تایید نهایی شده و نصب می‌گردد درغیر اینصورت به شرکت مربوطه عودت داده می‌شود.

تعداد باتری‌های مورد نیاز

| ردیف | میزان آمپر و ولتاژ باتری | محل نصب | تعداد |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12 V , 65 A | اتاق عمل | 40 |
| 2 | 12 V , 28 A | ICU | 30 |
| 3 | 12 V , 9 A | دو دستگاه 3kva در آزمایشگاه و اکوکاردیوگرافی یک دستگاه 1kva در اتاق برق | 19 |