پرده هوا

سه موتوره

طول دهانه 150 سانتی متر

برق مورد نیاز تک فاز

میزان صدا قابل قبول پرده هوا حداکثر 55 دسی بل

مجهز به ریموت کنترل و لیمیت سویچ

دارای گارانتی و خدمات پس از فروش