بسمه تعالی

	توضیحات
	تعداد
	نام کالا
	ردیف

	تکفاز 2500 دور ، دبی 4000 متر مکعب بر ساعت
	1
	اگزاست فن  سانتر یفیوژ یک طرفه 
	1. 

	
	
	
	2. 

	
	
	
	3. 

	
	
	
	4. 

	
	
	
	5. 

	
	
	
	6. 



















