| توضیحات | تعداد | نام کالا | ردیف |
| --- | --- | --- | --- |
| هسته از جنس مس | 10 عدد | ترانس 400 وات بخار سدیم |  |
| 3 سیمه | 10عدد | ایگنیتور 400 وات سدیم |  |
|  | 15 عدد | ترمینال سرامیکی سه خانه 16 امپر |  |
| در دو رنگ هر کدام 10 متر | 20 متر | سیم نسوز سایز 5/2 |  |
| میزان روشنائی حداقل 20000 لومن دمای رنگ نور مهتابی دارای حداقل 2 سال گارانتی IP:65 |  | پرژکتور کتابی 200 وات LED |  |