بسمه تعالی

	توضیحات
	تعداد
	نام کالا
	ردیف

	اتصال رزوه ای حداقل فشار 16 بار
	20عدد
	شیر سوزنی 2/1 برای خط بخار
	1. 

	اتصال رزوه ای حداقل فشار 16 بار
	5عدد
	شیر سوزنی 4/3 برای خط بخار 
	2. 

	فولادی و کلاس 000/3
	14 عدد
	مهره ماسوره 2/1 برای خط بخار
	3. 

	فولادی و کلاس 000/3
	4 عدد
	مهره ماسوره 4/3 برای خط بخار 
	4. 

	فولادی و کلاس 000/3
	25 عدد
	مغزی ماسوره 2/1 برای خط بخار
	5. 

	
	
	
	6. 






