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تاريخ  صدور درخواست 00 / 00/1405                                                                                      نام انبار : انبار مصرفي 
واحد درخواست کننده:                                                                                                       كاربر: مصطفی جهانتیغ 

	رديف
	شرح خدمات
	تعداد يا مقدار واحد
	قيمت واحد(ریال)
	جمع كل(ریال)

	1
	تابلو برق ایستاده بارانی شامل : 
· کلید اتومات سه پل 300 آمپر (کلید اصلی)        یک عدد
· کلید اتومات سه پل200 آمپر                             یک عدد
· کلید اتومات سه پل 160 آمپر                            یک عدد
· کلید اتومات سه پل 160 آمپر                            یک عدد
· شینه ارت مسی                                                 یک عدد
· شینه نول مسی                                                   یک عدد
	یک عدد
	
	

	2
	کابل مسی افشان 35+70*3
	40 متر
	
	

	3
	کابلشو مسی نمره 70  KLAUTE
	15 عدد
	
	

	4
	کابلشو مسی نمره 35   KLAUTE
	5 عدد
	
	

	5
	لجن کش چدنی سه فاز با دبی 20 متر مکعب در ساعت و ارتفاع 20 متر
	8 عدد
	
	

	6
	روغن بهران 220 مخصوص بلوور هوادهی فاضلاب
	200 لیتر
	
	

	7
	الکتروپمپ 200-40 پمپیران 7.5 کیلووات 
	3 عدد
	
	

	8
	الکتروپمپ 200-40 پمپیران 11 کیلووات
	3 عدد
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· استعلام بدون خط خوردگي و لاگ گرفتگي باشد . 
· اگر چنانچه ظرف 10 روز لوازم يا اوراق مورد نظر تحويل بيمارستان نشود مواد مورد استعلام از برنده دوم تهيه خواهد شد . 
· محل تحویل اجناس و لوازم درب انبار بیمارستان می باشد.
· برند  کلید های اتومات هیوندای، ال اس یا ABB باشند.
· برند کابل مسی  افشار نژاد، سیمکو ،کرمان یا یزد  باشد.
· کلیه پرداختی ها به پیمانکار پس از تایید مسوول فنی بیمارستان خواهد بود .
· کلیه کسورات قانونی بر عهده پیمانکار میباشد.
-        در صورت هرگونه خط خوردگی، ابهام و یا اشتباه محاسباتی در پیش فاکتور ارائه شده و یا مغایرت تعداد کالای مورد نیاز با پیش فاکتور، بیمارستان مختار خواهد بود براساس  ن       نظر کمیسیون استعلام بهاء اقدام نماید و پیشنهاد دهنده یا شرکت کننده در استعلام با علم و آگاهی به این موضوع حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب می نماید.
-       در صورت ارائه مدارک مثبته مبنی بر ثبت نام تامین کننده کالا در سامانه ارزش افزوده در طول مدت قرار داد مبلغ ارزش افزوده خدمات یا کالا بر عهده خریدار یا کارفرما می باشد.
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