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	رديف
	شرح خدمات
	تعداد يا مقدار واحد
	قيمت واحد
	جمع كل

	1
	فیلتر هوای Heavy Duty دیزل ژنراتور MAN مدل D2842LE203
	4 عدد
	
	

	2
	فیلتر هوای دورالیت  دیزل ژنراتور MAN مدل D2842LE203
	2 عدد
	
	

	3
	فیلتر روغن  دیزل ژنراتور MAN مدل D2842LE203
	6 عدد
	
	

	4
	فیلتر گازوئیل  دیزل ژنراتور MAN مدل D2842LE203
	6 عدد
	
	

	5
	فیلتر آبگیر گازوئیل  دیزل ژنراتور MAN مدل D2842LE203
	3 عدد
	
	

	6
	فیلتر روغن دیزل ژنراتور VOLVO مدل TAD734GE
	3 عدد
	
	

	7
	فیلتر آبگیر  دیزل ژنراتور VOLVO مدل TAD734GE
	1 عدد
	
	

	8
	فیلتر گازوئیل  دیزل ژنراتور VOLVO مدل TAD734GE
	1 عدد
	
	

	9
	فیلتر هواکش  دیزل ژنراتور VOLVO مدل TAD734GE
	1 عدد
	
	

	10
	فیلتر روغن دیزل ژنراتور VOLVO مدل TAD1343GE
	2 عدد
	
	

	11
	فیلتر گازوئیل  دیزل ژنراتور VOLVO مدل TAD1343GE
	1 عدد
	
	

	12
	فیلتر هواکش  دیزل ژنراتور VOLVO مدل TAD1343GE
	1 عدد
	
	

	13
	فیلتر روغن دیزل ژنراتور CUMMINS مدل KTA38-G5
	8 عدد
	
	

	14
	فیلتر بای پس روغن  دیزل ژنراتور CUMMINS مدل KTA38-G5
	4 عدد
	
	

	15
	فیلتر هواکش  دیزل ژنراتور CUMMINS مدل KTA38-G5
	4 عدد
	
	

	16
	واشر درب قالپاق  دیزل ژنراتور CUMMINS مدل KTA38-G5
	1 عدد
	
	

	17
	تسمه دینام  دیزل ژنراتور VOLVO مدل TAD734GE
	یک عدد
	
	

	18
	تسمه تایمینگ  دیزل ژنراتور VOLVO مدل TAD734GE
	یک عدد
	
	

	19
	تسمه دینام  دیزل ژنراتور VOLVO مدل TAD1343GE
	یک عدد
	
	

	20
	تسمه تایمینگ  دیزل ژنراتور VOLVO مدل TAD1343GE
	یک عدد
	
	

	21
	تسمه 4-3VX 543   دیزل ژنراتور MAN مدل D2842LE203
	سه عدد
	
	

	22
	تسمه 2-3VX 495   دیزل ژنراتور MAN مدل D2842LE203
	سه عدد
	
	

	23
	تسمه 2-3VX 483   دیزل ژنراتور MAN مدل D2842LE203
	سه عدد
	
	

	24
	تسمه دینام  دیزل ژنراتور CUMMINS مدل KTA38-G5
	دو عدد
	
	

	25
	تسمه تایمینگ  دیزل ژنراتور CUMMINS مدل KTA38-G5
	دو عدد
	
	

	26
	روغن بهران اکسترا توربو دیزل 15 w 40
	650 لیتر
	
	

	27
	آب رادیاتور جهت دیزل ژنراتور
	1100 لیتر
	
	

	جمع
	
	
	
	






· استعلام بدون خط خوردگي و لاگ گرفتگي باشد . 
· اگر چنانچه ظرف 10 روز لوازم يا اوراق مورد نظر تحويل بيمارستان نشود مواد مورد استعلام از برنده دوم تهيه خواهد شد . 
· محل تحویل اجناس و لوازم درب انبار بیمارستان می باشد.
· نصب لوازم فوق بر عهده برنده استعلام می باشد.
· کلیه پرداختی ها به پیمانکار پس از تایید مسوول فنی بیمارستان خواهد بود .
· کلیه کسورات قانونی بر عهده پیمانکار میباشد.
-        در صورت هرگونه خط خوردگی، ابهام و یا اشتباه محاسباتی در پیش فاکتور ارائه شده و یا مغایرت تعداد کالای مورد نیاز با پیش فاکتور، بیمارستان مختار خواهد بود براساس  ن       نظر کمیسیون استعلام بهاء اقدام نماید و پیشنهاد دهنده یا شرکت کننده در استعلام با علم و آگاهی به این موضوع حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب می نماید.
-       در صورت ارائه مدارک مثبته مبنی بر ثبت نام تامین کننده کالا در سامانه ارزش افزوده در طول مدت قرار داد مبلغ ارزش افزوده خدمات یا کالا بر عهده خریدار یا کارفرما می باشد.
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