خرید لوازم مصرفی 

	ردیف
	جنس
	تعداد 
	واحد
	تعداد بر اساس یک بسته قیمت گذاری شود

	1
	پرده نانو بیمارستانی دور تختی بهمراه دوخت پانچ اصلی , لوله و اتصالات استیل با اجرا سازه کشی (برروی سازه سقف کناف)
ارتفاع کلی پرده 2.15 بصورت دور رنگ (یک سوم بالا سفید و دو سوم پایین آبی )
به جهت سهولت در شستشوی کف ارتفاع پرده تا کف 30 سانت فاصله داشته باشد.
	840
	متر
	

	2
	پرده زبرا به متراژکلی 6.6 متر مربع  
	3
	عدد
	

	
	پرده مگنتی نایلونی جهت ورودی بخش (هرکدام به عرض 2.10 در ارتفاع 2.40)
	3
	عدد
	


1. بیمارستان در رد یا قبول استعلام مخیر است
2. هزینه حمل بر عهده برنده استعلام میباشد
3. بازدید از محل الزامی است 
4. پرداخت 2ماهه
