خرید لوازم مصرفی 

	ردیف
	جنس
	تعداد 
	واحد
	تعداد بر اساس یک بسته قیمت گذاری شود

	1
	ساخت اگزوز به طول 3 متر به همراه اقلام و نصب 
	1
	
	

	2
	رنگ آمیز و عایق بندی
	1
	
	

	3
	کابل کشی و تغیر و اصلاح مدار  قدرت دیزل ژنراتور
	2
	
	

	4
	کابل ارت بدون روکش نمره 75
	80
	متر
	

	5
	الکترود زمین
	6
	عدد
	

	6
	حفر کانال
	
	
	

	7
	اجرت اجرای ارتینگ
	1
	
	

	8
	ساخت کانال برزنتی رادیاتور
	2
	
	

	9
	سرویس کامل پمپ کازوییلسوزن و انژکتورها پرکینز
	1
	
	

	10
	تعویض رادیاتور دیزل پرکینز
	2
	
	


1. بیمارستان در رد یا قبول استعلام مخیر است
2. هزینه حمل بر عهده برنده استعلام میباشد
