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موضوع: سرویس دوره ای (شستشو، گازگیری و اصلاح شیلنگ درین) و تعویض 2 موتور کندانسور کولرهای ساختمان اداره گاز چمران / 1405

[bookmark: _GoBack]با سلام و دعای خیر؛
نظر به لزوم سرویس دورهای (شستشو، گازگیری و اصلاح شیلنگ درین) کولرهای ساختمان اداره گاز چمران به شرح زیر خواهشمند است، ملاحظه فرمائید./
	ردیف
	اتاق
	ظرفیت/هزار
	مدل پنل داخل
	مدل پنل بیرون
	شرح عملیات مورد نیاز

	1
	رئیس اداره
	30
	MS-GF30VC
	MU-GF30VC
	1-2-3-5

	2
	منشی
	18
	MS-GF18VC
	MU-GF18VC
	1-2-3-4-5

	3
	مشترکین
	36
	MS-D36VC
	MU-D36VC
	1-2-3

	4
	تعمیرات 1
	18
	MS-GF18VC
	MU-GF18VC
	1-2-3-4

	5
	نمازخانه
	18
	MS-GF18VC
	MU-GF18VC
	1-2-3

	6
	آبدارخانه
	18
	MS-GF18VC
	MU-GF18VC
	1-2-3-5

	7
	تعمیرات 2
	30
	MS-GF30VC
	MU-GF30VC
	1-2-3

	8
	تعمیرات 3
	12
	TAI-12-R
	TAU-18-R
	1-2-3

	9
	دفتر انبار
	12
	TAI-12-R
	TAU-18-R
	1-2-3

	10
	امداد
	18
	TAI-18-R
	TAU-18-R
	1-2-3

	11
	اتاق رک
	12
	TAI-12-R
	TAU-18-R
	1-2-3


توضیح اعداد ذکر شده در ستون شرح عملیات مورد نیاز: 
1- شستشو و سرویس پنل داخلی (دمونتاژ و مونتاژ کامل) و شستشوی کندانسور با کارواش استاندارد؛
2- نصب شیلنگ درین همراه با کاور ضد UV همراه با کلمس کاری با تاییدیه مورد نظر کارفرما؛
3- گازگیری کولر به صورت کامل و یا غیرکامل با گاز استاندارد؛
4- تعویض موتور؛
5- نصب پنل داخلی.
* توجه مهم:
1- بازدید قبلی از محل انجام الزامی میباشد و عملیات می بایست مطابق نظر ناظر اداره گاز به صورت استاندارد صورت پذیرد.
2- ضمانت کیفیت خدمات انجام شده (نصب و گازگیری) تا 3 ماه بعهده مجری میباشد. 
3-  ترجیحاً مجریان دارای نمایندگی فعال مجاز شامل میتسوبیشی، توچال الکتریک، گری و ... قابل قبول هستند.
4- هرگونه صدمه به کولرها و سایر اقلام که ناشی از عدم انجام صحیح عملیات باشد بعهده مجری می باشد.
5- گازهای مورد استفاده در کولرهای میتسوبیشی از نوع R22 و کولرهای توچال الکتریک از نوع  R410A میباشند.
6- کسرکاری و اضافه کاری مطابق شرایط قرارداد مجاز می باشد.
 7- تمامی پرداختها مطابق رویه اداری شرکت گاز استان خوزستان صورت می پذیرد.
8- تمامی عملیات ها (نصب، شستشو و گازگیری) باید با تایید ناظر مقیم صورت پذیرد.
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