شیرالات مورد نیاز بیمارستان امام خمینی جیرفت
[bookmark: _GoBack]1-سیفون روشویی تک                             85عدد
2-شیلنگ توالت                                   100عدد
3-شیر پیسوار2/1(یک دوم)                      30عدد
4-شیلنگ پیسوار2/1(یک دوم)                   30عدد
5-شیلنگ پیسوار8/3(سه هشتم)                   30عدد
6-شیر حیاطی                                        15عدد
7-شیلنگ رابط پیسوار2/1(یک دوم)            100عدد
8-شیلنگ رابط پیسوار8/3(سه هشتم)           100عدد
9-مغزی فلزی2/1(یک دوم)                     100عدد
10-شیر مخلوط اهرمی تو کاسه ای               15عدد
