استعلام خرید فیلتر کیسه ای هواسازهای بیمارستان رازی بانه

| جمع کل (ریال) | مبلغ هرعدد | تعداد | ضخامتmm | ارتفاعmm | طولmm | عمقmm | شرح | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 18 | 20 | 600 | 600 | 400 | فیلتر کیسه ای 95%- F9 | 1 |
|  |  | 15 | 20 | 600 | 300 | 400 | فیلتر کیسه ای 95%- F9 | 2 |
|  |  | 2 | 20 | 300 | 300 | 400 | فیلتر کیسه ای 95%- F9 | 3 |
|  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | جمع کل | --- |

پرداخت چهار ماهه می باشد

مهر و امضاء شرکت