لیست دستگاه های مشمول کنترل کیفی 1405
	تعداد
	نام دستگاه
	ردیف

	1
	سی تی اسکن
	1

	1
	سی آرم
	2

	1
	بی خطرساز زباله
	3

	2
	اکوکاردیوگرافی
	4

	9
	سونوگرافی
	5

	24
	ونتیلاتور
	6

	1
	رادیولوژی ثابت
	7

	15
	الکتروشوک
	8

	8
	ماشین بیهوشی
	9

	8
	الکتروسرجری
	10

	1
	دستگاه کپنوگراف
	11

	5
	اتوکلاو
	12

	24
	الکتروکاردیوگراف
	13

	3
	اکسیژن ساز بیمارستانی
	14

	61
	پمپ سرنگ
	15

	15
	پمپ سرم
	16

	6
	تخت احیا
	17

	1
	رادیولوژی پرتابل
	18

	79
	مانیتور علائم حیاتی
	19

	1
	اسپکتروفوتومتر
	20

	3
	انکوباتور پلاکت
	21

	31
	ساکشن جراحی
	22

	20
	پالس اکسی متر
	23

	5
	سانتریفیوژ
	24

	12
	دماسنج
	25

	1
	فتومتر
	26

	135
	مانومتر
	27

	4
	سمپلر
	28

	140
	ساکشن دیواری
	29

	6
	فتال مانیتورینگ
	30

	1
	اسپیرومتر
	31

	1
	خلوص سنج
	32

	7
	انکوباتور نوزاد
	33

	2
	بن ماری
	34

	1
	میکروتوم
	35

	2
	هود آزمایشگاهی
	36

	2
	روتاتور
	37

	3
	cpap
	38

	14
	ترمومتر دیجیتال
	39

	16
	ترازو
	40

	1
	سروفیوژ
	41

	2
	شیکر
	42

	20
	فتوتراپی نوزاد
	43

	6
	وارمر تابشی
	44

	19
	همودیالیز
	45

	4
	یخچال
	46



