
بسمه تعالی
شرح خدمات موضوع خرید اقلام تأسیساتی مورد نیاز 
دانشکدگان فنی دانشگاه تهران

اداره کل طرح های عمرانی و دانشکدگان فنی دانشگاه تهران در نظر دارند نسبت به خرید اقلام تأسیساتی مورد نیاز پروژه بلوک D طرح توسعه این دانشکدگان به شرح ذیل اقدام نماید. :

 
	ردیف
	شرح کالا
	سایز
	واحد
	مقدار
	برند پیشنهادی

	
	
	
	
	
	

	1
	لوله جوشی مانیسمان رده چهل
	1”
	شاخه
	70
	برند های اهواز- کاوه-چینی

	2
	لوله جوشی مانیسمان رده چهل
	11/4”
	شاخه
	0
	برند های اهواز- کاوه-چینی

	3
	لوله جوشی مانیسمان رده چهل
	11/2”
	شاخه
	5
	برند های اهواز- کاوه-چینی

	4
	لوله جوشی مانیسمان رده چهل
	2”
	شاخه
	0
	برند های اهواز- کاوه-چینی

	5
	لوله جوشی مانیسمان رده چهل
	2 1/2”
	شاخه
	60
	برند های اهواز- کاوه-چینی

	6
	لوله جوشی مانیسمان رده چهل
	3”
	شاخه
	0
	برند های اهواز- کاوه-چینی

	7
	لوله جوشی مانیسمان رده چهل
	4”
	شاخه
	5
	برند های اهواز- کاوه-چینی

	8
	لوله فولادی سیاه درزدار API سپاهان
	3/4”
	شاخه
	60
	سپاهان

	9
	لوله فولادی سیاه درزدار API سپاهان
	1”
	شاخه
	50
	سپاهان

	10
	لوله فولادی سیاه درزدار API سپاهان
	1 1/2”
	شاخه
	10
	سپاهان

	11
	لوله فولادی سیاه درزدار API سپاهان
	2”
	شاخه
	25
	سپاهان

	12
	لوله فولادی سیاه درزدار API سپاهان
	2 1/2”
	شاخه
	30
	سپاهان

	13
	لوله فولادی سیاه درزدار API سپاهان
	3”
	شاخه
	30
	سپاهان

	14
	لوله گالوانیزه
	1 1/4”
	شاخه
	30
	لوله سنگین ساوه

	15
	لوله گالوانیزه
	1 1/2”
	شاخه
	15
	لوله سنگین ساوه

	16
	لوله گالوانیزه
	2”
	شاخه
	40
	لوله سنگین ساوه



توضیحات:
· پس از انتخاب تأمین کننده و اعلام کارفرما، کلیه هماهنگی ها جهت تهیه  اقلام توسط تأمین کننده انجام می شود. به عبارت دیگر پس از انتخاب تأمین کننده لیست نهایی سفارش بایستی به تأیید کارفرما برسد و خرید بر اساس لیست تأیید شده نهایی کارفرما انجام خواهد شد. کارفرما حق کاهش یا افزایش مقدار هر یک از اقلام را به هر میزان خواهد داشت.
· کلیه هزینه های مربوط به انبارداری، حمل، تخلیه و جرثقیل و ... بر عهده تأمین کننده بوده و در قیمت های واحد اعلام شده از سوی تأمین کننده منظور شده است و از این بابت پرداخت جداگانه ای به پیمانکار صورت نخواهد گرفت.
· محل تحویل اقلام به نشانی تهران- خیابان کارگر شمالی- بالاتر از بزرگراه شهید گمنام –دانشکدگان فنی می باشد.
· نحوه پرداخت مبلغ فاکتور خرید اقلام با اسناد خزانه اسلامی کد 406 با سررسید 19/10/1407 می باشد.  
· کلیه اقلام بایستی با برند های قید شده تأمین و کیفیت آنها به تأیید ناظر کارفرما برسد. بدیهی است در صورت عدم تأیید کیفیت اقلام، موارد مرجوع شده و با جنس مورد تأیید دستگاه نظارت تعویض می گردد و از این بابت هیچ گونه پرداختی به تأمین کننده صورت نخواهد پذیرفت.
· فرایند بارگذاری اسناد خزانه طی مدت ۲ الی ۳ هفته پس از تأیید کیفیت اقلام به طول خواهد انجامید.
· پرداخت کلیه کسورات قانونی بر عهده تأمین کننده می باشد و صرفا در صورت ارائه اسناد مربوط به ثبت نام در سامانه ارزش افزوده، مبلغ مالیات بر ارزش افزوده به رقم پیشنهادی اضافه می گردد.
· اقلام بایستی به صورت سالم، فاقد زنگ زدگی و بدون هر گونه ایراد ظاهری تحویل کارفرما گردد.
· بارگذاری پیش فاکتور تأمین کننده با درج قیمت هر یک از اقلام در سامانه ضروری می باشد.
· دارا بودن کد بورسی متعلق به شرکت پیشنهاد دهنده، ضروری می باشد.
· کارفرما در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

