مشخصات دستگاه الکتروشوک

- امکان AED (انجام شوک اتوماتیک با تنظیم انرژی)

- آنالیز پیوسته ECG در حالتAED  جهت تسریع در عملیات CPR

- دارای نرم افزار جهت آنالیز آریتمی ها

- Noninvasive Pacing         همراه کابل مربوطه

- دارای باتری قابل شارژ nickel-metal hydride با عمر طولانی

- شارژ خازن ها در مدت چند ثانیه با حداکثر انرژی (270ژول)

- داری صفحه نمایشگر رنگی

- تست اتوماتیک داخلی در زمان روشن شدن دستگاه (Self -test)

- دارای مقاومت در مقابل نفوذ رطوبت و گرد و غبار

- امکان اضافه شدن spo2,etco2,nibp

- دارای استاندارد آمبولانسی

- دارا بودن گواهی CE

- داشتن پنل اینترنال

- شرکت در سامانه اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی (imed) ثبت باشد .

- دستگاه دارای مجوز از اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی باشد .(دارای irc باشد)

- دستگاه دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر باشد .

- شرکت کارشناس فنی مقیم استان خوزستان داشته باشد.

- هزینه ارسال بار برعهده فروشنده می باشد .