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	ردیف
	نام کالا
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	واحد
	ردیف
	نام کالا
	تعداد
	واحد

	1
	کمپرسو E بیترز 15 اسب  4PE-15
	1
	دستگاه
	32
	مهره و اتصالات کسدل 5الی 20اسب اویل پمپ دار
	1
	دست

	2
	کندانسورمدلSR-57-N2-3F50 بافنOPT
	1
	دستگاه
	33
	دماسنج عقربه روکار8س فلزی
	1
	عدد

	3
	اوواپراتور مدل EHT-242-2F50 با فن آلمان
	1
	دستگاه
	34
	جک ولو جوشی کستل 8/11 کد9/3122
	1
	عدد

	4
	تابلو برق SEP-20L 1  1 قطعات تله مکانیک
	1
	دستگاه
	35
	ترموستات دیجیتال دانفوسERC/213
	1
	عدد

	5
	تنه پایین اکسپنشن  دانفوسTE5-5/8*7/8جوشی
	1
	عدد
	36
	ترمودیسک  F2000ترموستات مکانیکی
	1
	عدد

	6
	اکسپنشن دانفوسTEX2گازR22
	1
	عدد
	37
	روغن FGSاصلی بلژیک گالن جدید
	1
	گالن

	7
	01سوزن دانفوس پایه 5
	1
	عدد
	38
	گاز R22آلفا
	2
	کپسول

	8
	شیربرقی8/5 مهره ای کوچک دانفوسEVR-10
	1
	عدد
	39
	لوازم مورد نیاز بابت مونتاژ کمپرسور 15 الی 20 اسب
	1
	دست

	9
	بوبین شیربرقی کابلی دانفوس220 ولت AC
	1
	عدد
	40
	هزینه روشنایی و کابل کشی داخل سردخانه
	1
	دستگاه

	10
	شیردستی مهره ای دانفوس 8/5-BML15
	1
	عدد
	41
	کرایه حمل ، هزینه جرثقیل و تخلیه بار
	1
	نوبت

	11
	سایت گلاس 8/5 مهره ای کستل کد55/3910
	1
	عدد
	42
	هزینه آهنگری و ساخت شاسی فلزی
	1
	نوبت

	12
	فیلتردرایردانفوس بزرگ 8/5 مهره ای مدل305
	1
	عدد
	43
	هزینه بنایی و کف سازی و سنگ کاری
	1
	نوبت

	13
	هیت اکسچنجرمخزنی 8/5   1*8/5 مدل 2415 O&F/Y
	1
	عدد
	44
	اجرت بابت نصب پانل
	1
	نوبت

	14
	اویل سپراتورپایه دار 8/1  1مدل5604O&F
	1
	عدد
	45
	لوازم مورد نیاز بابت منتاژ بدنه سردخانه
	1
	دست

	15
	کنترل روغن دانفوسMP-55
	1
	عدد
	46
	کابل برق اصلی از پای کنتور تاپای دستگاه
	1
	متر

	16
	های ریست داردانفوسKP5
	1
	عدد
	47
	کابل برق مورد نیاز بابت مونتاژ دستگاه
	1
	متر

	17
	لو بدون ریست دانفوسKP1
	1
	عدد
	48
	اتصالات مسی و لوله مسی ، عایق لوله و مفتول جوشکاری
	1
	دست

	18
	های بدون ریست دانفوس KP5
	1
	عدد
	49
	اجرت بابت نصب و راه اندازی سیستم برودت
	1
	نوبت

	19
	لرزه گیرپگسل8/11
	1
	عدد
	50
	لوازم مورد نیاز بابت مونتاژ سیستم برودت
	1
	دست

	20
	لرزه گیرپگسل8/15
	1
	عدد
	51
	لوازم مورد نیاز بابت نصب و راه اندازی 
	1
	دست

	21
	گیج فشار250 ویکا آلمان روغنی توکار
	2
	عدد
	52
	هزینه اقامت و اسکان (در شهرستان) 
	1
	نوبت

	22
	گیج فشار500 ویکا آلمان روغنی توکار
	1
	عدد
	53
	مالیات بر ارزش افزوده (9 درصد)
	1
	عدد

	23
	پانل گیج طرح ساب کول 3قلو
	1
	عدد
	54
	کلیه کسورات قانونی به عهده خریدار میباشد 
	1
	عدد

	24
	پیچ سرمته دو سانت 
	2
	بسته
	55
	ساندویچ پانل (نبوغ سرمایش) 10سانت
	198
	متر

	25
	فوم کف 10 سانت بدون ورق 
	72
	متر
	56
	درب کشویی سایکول 24*16 10 سانت 
	1
	عدد

	26
	گاز فلئون
	1
	کپسول
	57
	روغن 
	1
	گالن

	27
	لوله و اتصالات و عایق
	10
	متر
	58
	کابل 5/2*4 
	20
	متر

	28
	کابل 5/1*3
	100
	متر
	59
	کابل 5/1*2 
	150
	متر

	29
	نبشی 15*5
	50
	متر
	60
	نبشی 5*5
	70
	متر

	30
	ناودانی 10 سانت
	30
	متر
	61
	فوم 800 گرمی
	15
	عدد

	31
	چسب آنتی باکتریال
	3
	کارتن
	
	
	
	



